## mip_calibration
#stairs	sensor	mean [MIP]	N	Round2		Round3 (with equerres)		Round4 box finished		Round5 long run					Corrections for gain (round1)		Correction round4	Correction round5
10	1	1.72443386	72	0.97360242	58	0.7705207491	72	0.844100541	78	1.2154166496	1211		Average [MIP]	STD [MIP]			Average correction factor:		0.7698365446		0.6503969811	0.69956046
10	2	3.38693055	91	1.07784487	59	1.3413136005	87	0.9553985062	77	1.2964176342	1315		2.2426493043	0.6764001005			2.24		1.512022567		1.2814890102	1.4702167706
10	3	2.0637568	64	1.10576207	59	0.9954361491	67	0.9444904161	73	1.208789058	1118					ADCtoMIP is 164		0.92132		0.9401799027	1.0057337866
10	4	2.68085714	75	1.00475362	60	1.3551888334	88	0.7368423286	50	1.3356421676	1129		For only the channels close to the lead plates					1.1968112232		0.9985604956	1.1802827476
10	5	2.67079382	81	1.20967082	70	1.1729760488	94	0.9880986979	85	1.21144084	1283		Average [MIP]	STD [MIP]					1.1923186696		1.1590161064	1.2425481819
10	6	1.81136443	70	0.90483484	63	0.9506021105	76	0.6382713358	63	1.1390932187	1473		2.3776117678	0.7605870216					0.8086448348		0.6067420789	0.6116245908
10	7	2.46604146	84	1.07017326	68	1.2441219723	81	0.675087749	76	1.4372862755	1435					1.1009113661		0.8398915017	1.0682871932
10	8	2.63839136	68	1.04851166	65	1.3823340936	91	0.8758149244	62	1.1319591566	1255		Round2					1.1778532857		1.2106688297	1.2127678473
10	9	1.87389116	70	0.8649311	63	0.9744612646	87	0.69642403	71	1.1447701077	1528		Average [MIP]	STD [MIP]					0.8365585536		0.678638241	0.687508648
10	10	2.47477314	92	0.99955633	73	1.1993983502	108	0.8486012359	82	1.1241855671	1429		1.0151729107	0.1719618863					1.1048094375		1.0178109223	1.0125737601
10	11	2.69692366	72	1.21719021	68	1.0764254219	101	0.7709060483	81	1.4252720165	1457					1.2039837768		0.8298228683	1.046657799
10	12	2.68411845	85	1.10002866	73	1.1460961219	112	0.9296463206	80	1.2125971016	1465		Round3					1.1982671652		1.0654640427	1.1433439027
10	13	2.58098599	68	1.27512123	68	1.1954288385	80	0.9379881011	71	1.3020431531	1422		Average [MIP]	STD [MIP]					1.1522258884		1.1212980263	1.2920162989
10	14	2.89062451	71	0.96995181	67	1.3926897692	87	0.7264518765	81	1.3988797095	1478		0.9883512311	0.2779721649					1.2904573705		1.0117220962	1.2524579753
10	15	2.81041136	85	0.99555759	68	1.2098836265	105	0.8491016139	100	1.3332664865	1479		For only the channels close to the lead plates					1.2546479286		1.0273141399	1.2121093043
10	16	1.88082156	65	0.86201548	57	0.9940768626	106	0.6694619922	59	1.1167434854	1668		Average [MIP]	STD [MIP]					0.8396524821		0.6654966769	0.65768945
10	17	1.4475941	96	0.9435289	94	0.820793179	69	0.6184525204	73	1.0488341874	2300		1.0239900358	0.3136277441					0.6462473661		0.5076216103	0.4711600877
10	18	1.88452897	83	0.94645763	56	1.0699946103	106	0.7080523112	113	1.2629681946	1713					0.8413075759		0.7576121567	0.8467611131
10	19	2.24386967	95	1.08730209	60	1.0120017053	102	0.8408698712	82	1.2096572966	1469		Round4					1.0017275313		0.8509617435	0.9109487453
10	20	2.16436377	76	1.07078046	55	0.9536901666	88	0.97545274	101	1.136029018	1480		Average [MIP]	STD [MIP]					0.9662338259		0.9302796861	0.9352431136
10	21	2.00065889	84	0.95969565	57	0.9805800778	79	0.5713782962	56	1.2669217173	1872		0.9773519434	0.2854298161					0.8931512902		0.5602821741	0.6281713753
10	22	2.38087395	85	1.01392483	40	1.2014048679	84	0.9609888686	91	1.0806055631	1310		For only the channels close to the lead plates					1.0628901563		1.1545367048	1.1040697221
10	23	2.2566861	70	1.05403513	47	1.0708229945	82	0.9931992815	79	1.0378950869	1263		Average [MIP]	STD [MIP]					1.0074491518		1.0635406287	0.9768527373
10	24	2.64939806	66	1.04977885	52	1.2716528367	91	0.5084036223	61	1.5979405715	1616		1.015834578	0.3302225517					1.1827669911		0.6465129084	0.9142382357
10	25	2.95282145	77	1.05970741	55	1.3357314101	66	0.5735687713	77	1.5357261076	1460					1.3182238616		0.7661338236	1.0412139069
10	26	2.4796838	83	1.16348414	53	1.0853009882	95	0.8202583173	92	1.2654213876	1393		Round5					1.1070016964		0.8902271623	0.9969137088
10	27	2.19696818	62	1.14722675	37	1.0649404881	75	1.0490339623	67	1.0934303333	1147		Average [MIP]	STD [MIP]		Average correction factor:			0.9807893661		1.1171587398	1.0810046488
10	28	2.61687514	62	1.3541714	34	0.9729430942	76	0.7205194852	60	1.480553237	1415		1.1345622381	0.1682282127		1.13			1.1682478304		0.7010244574	0.9184991412
10	29	2.30331973	55	0.9804229	42	1.1295533735	63	0.5824034969	52	1.3119204096	1362		For only the channels close to the lead plates			ADCtoMIP is 186			1.0282677366		0.6578558346	0.7637650407
10	30	2.22161451	45	1.32505488	54	0.9841292848	44	0.9537662285	79	1.365451452	1060		Average [MIP]	STD [MIP]					0.991792192		0.9386292763	1.1342059366
10	31	2.62337171	67	1.20383028	58	1.0510660502	74	1.0326428913	84	1.1888718535	1154		1.1200286231	0.1473650467					1.1711480848		1.085375885	1.1419228674
10	32	2.49429186	62	1.24596867	30	0.8624209668	59	1.034533897	57	1.2501687201	1187					1.1135231518		0.8922037236	0.9870842365
9	1	1.62534694	25	0.761358	36	0.7458864	39	0.6994840484	18	0.8225030751	920					0.7256013125		0.5217356387	0.3797603249
9	2	2.13714429	38	1.19332539	31	0.9579352383	45	0.8640708251	52	1.2885337114	799					0.9540822723		0.8277238918	0.9438496799
9	3	2.07060058	70	0.86836289	47	0.9455667021	81	0.7658024171	75	1.1076500153	1104					0.9243752589		0.724117266	0.7097951334
9	4	1.90149587	93	1.01518851	65	0.9353834883	93	0.7962634376	63	1.2497989776	1251					0.8488820848		0.7448116718	0.8237742176
9	5	2.2295296	87	1.142296	77	0.9720798884	94	0.9566184564	87	1.1486945699	1438					0.9953257143		0.9299095623	0.9452938626
9	6	1.33935457	82	1.02335363	58	0.6731016962	80	0.7007495437	77	1.1401073324	1863					0.5979261473		0.4716757064	0.4758946296
9	7	1.48242524	94	1.143339	90	0.7088073809	105	0.8032059977	84	1.1400110279	1811					0.6617969821		0.5693183396	0.574362111
9	8	1.47823723	71	0.95000289	83	0.7136307414	87	0.7068332042	88	1.107955162	1769					0.6599273348		0.5044179035	0.4945773629
9	9	1.36277502	83	0.78732052	97	0.7131083221	113	0.5536961654	83	1.0224041219	2123					0.6083817054		0.3948453435	0.357249121
9	10	2.43565403	105	0.9998404	75	1.0553602638	138	0.8409503722	104	1.2072609366	1593					1.0873455491		0.8875056066	0.9481865928
9	11	1.54244612	95	1.02162932	81	0.798127803	124	0.4995694462	46	1.4673969271	2467					0.6885920179		0.3987202645	0.5177706999
9	12	1.75287576	76	0.91675374	72	0.8435693496	107	0.6906486438	94	1.2112461392	1776					0.7825338214		0.5826100273	0.6244992444
9	13	1.62735333	98	0.88916687	84	0.788156731	88	0.754451769	106	1.0807304591	1779					0.7264970223		0.59462624	0.5686997251
9	14	1.59667634	83	0.99476414	83	0.7728045012	114	0.6713341639	90	1.2447995502	1892					0.7128019375		0.5188100637	0.5715172867
9	15	2.72328187	92	1.10981427	71	0.9693839434	118	0.5974953875	72	1.7111306567	2076					1.2157508348		0.5792024349	0.8770717194
9	16	1.61767223	88	0.97372354	75	0.8672183136	89	0.7339027978	90	1.1436536005	1579					0.7221751027		0.6364539467	0.644144113
9	17	2.70171213	101	1.08115172	49	1.2269606455	125	0.955121418	137	1.0955332728	1711					1.2061214866		1.1718963915	1.1361517603
9	18	1.81062585	100	0.95344533	83	0.8485783067	92	0.6662729835	86	1.1731290368	1789					0.8083151116		0.5653848001	0.5869640052
9	19	2.42627211	105	1.08982275	55	1.0787258761	104	0.8135947147	96	1.3044267511	1672					1.083157192		0.8776456713	1.0131190192
9	20	2.41599511	89	1.04689858	51	1.1304821245	104	1.0550723389	92	1.0550486682	1469					1.0785692455		1.1927404191	1.1136276024
9	21	2.21653855	96	1.16922107	60	0.9896824074	82	0.9772787016	109	1.1218440577	1651					0.9895261384		0.9671955381	0.9602146611
9	22	1.60001879	63	1.04325489	51	0.8238525813	77	0.7773017789	97	1.0055293794	1350					0.7142941027		0.640382077	0.5698433562
9	23	2.44450973	71	1.05253747	59	1.0652705841	77	0.9883910365	82	1.0430340677	1324					1.0912989866		1.0529038968	0.9718713578
9	24	2.25225889	71	0.95033407	43	0.9866468778	82	0.6258974692	64	1.365746809	1456					1.0054727188		0.6175397838	0.7463743266
9	25	1.65165316	69	1.05789608	72	0.7975506484	74	0.8823132835	90	1.0029584263	1390					0.7373451607		0.7036895314	0.6245764115
9	26	1.53492711	70	1.03908559	60	0.7135746195	81	0.6383505849	68	1.255220674	1911					0.685235317		0.4555107758	0.5059880911
9	27	2.18783176	82	1.25238771	51	0.8935783225	92	1.0375215858	117	1.1324306605	1347					0.9767106071		0.9271067982	0.9291010299
9	28	1.4684898	46	0.9136377	56	0.8453465612	58	0.6001115162	51	1.0327895591	1359					0.6555758036		0.5073022066	0.4636605507
9	29	2.66261271	58	1.33339171	34	1.0641417412	53	0.6670146479	61	1.6591639586	1103					1.1886663884		0.7097981289	1.0421871445
9	30	2.90004082	40	1.01403736	38	1.4920896835	33	1.0120769011	56	1.00085767	857					1.2946610804		1.510109503	1.3375262642
9	31	1.7937551	25	0.99834397	24	0.9334568944	43	0.4959767248	14	1.1599730287	1216					0.8007835268		0.4629728932	0.4752531586
9	32	2.03935666	14	0.91553482	8	1.0739454946	11	0.4775648358	6	1.0751990234	610					0.9104270804		0.5128786038	0.4880058177
8	1	1.29621315	12	0.74598954	15	0.6173863899	9	0.7398681069	5	0.9783556525	304					0.5786665848		0.4567844995	0.3954846877
8	2	1.66196696	14	0.77834943	17	0.9746012622	18	0.7212214179	20	1.0073304798	535					0.7419495357		0.7029033042	0.6265981616
8	3	1.54683576	35	1.04205656	51	0.9167016266	46	0.9569640585	42	0.9496618911	730					0.6905516786		0.8772505091	0.7372490066
8	4	1.5212282	55	1.1521571	50	0.7402143836	79	0.9637716453	89	1.0999910636	1151					0.6791197321		0.7133976343	0.6944522323
8	5	1.68988618	82	1.08223714	62	0.8872156814	96	0.9319760956	70	1.087222375	1311					0.7544134732		0.8268638067	0.795561798
8	6	1.41125203	82	1.08858716	86	0.7379605543	74	0.9641402267	68	1.0399135484	1421					0.6300232277		0.7114974561	0.6547750834
8	7	1.44144649	82	1.23030367	84	0.6771371373	100	0.9464809717	97	1.1441505556	1692					0.6435028973		0.6408974157	0.6489231277
8	8	2.18107109	91	1.339592	84	1.0041639263	115	1.2436730108	104	1.1202586566	1748					0.9736924509		1.2488515736	1.2380856515
8	9	1.37798259	93	1.05780045	106	0.7439313454	131	0.9415013166	107	1.0638976881	1788					0.6151707991		0.7004123412	0.6594398854
8	10	2.26660085	123	1.12924772	77	0.9308356399	142	1.108033584	97	1.060501553	1950					1.0118753795		1.0313971501	0.9679630791
8	11	1.55404523	111	1.12829911	95	0.7232393842	139	0.9460325085	104	1.0869232499	2076					0.693770192		0.6842079689	0.6581252648
8	12	2.02710251	117	1.11394578	103	0.9057536979	151	0.9944752025	109	1.0772016669	2215					0.9049564777		0.9007495921	0.8586627983
8	13	2.96459154	115	1.32668712	108	1.2618378912	133	1.2586784883	108	1.1099692712	2066					1.3234783661		1.5882482094	1.5600944313
8	14	1.68799672	83	0.95605664	82	0.9374455345	130	0.9226170147	89	0.9844611075	1869					0.7535699643		0.8649032004	0.7535075775
8	15	1.66959383	109	1.04217554	87	0.8959212451	119	0.919007719	128	1.1219054464	1820					0.7453543884		0.8233585398	0.8174605577
8	16	1.93846259	124	0.5838426	70	1.2120576779	155	0.7169484603	111	1.0312024735	1873					0.8653850848		0.8689828859	0.7930064614
8	17	1.89876444	118	0.54363901	55	1.5391834119	147	0.7792881343	104	0.9051174644	1789					0.8476626964		1.1994673693	0.9607600566
8	18	1.35165972	93	0.88467703	54	0.8362739581	125	0.8866076676	132	0.9726204232	1818					0.6034195179		0.7414469034	0.6381826557
8	19	1.63080905	101	1.03170137	75	0.8099162881	97	1.0702763235	109	1.0168745559	1825					0.7280397545		0.8668342272	0.780054575
8	20	1.58881443	86	0.66831979	67	1.1294646028	111	0.712121219	104	0.9826875115	1785					0.7092921563		0.8043157098	0.6994610649
8	21	1.83001684	84	1.05319279	60	1.0432606231	83	1.0354544793	119	1.0098238133	1570					0.8169718036		1.0802488853	0.9653637599
8	22	2.17857208	84	1.10811101	61	1.1858507075	89	1.0907432306	103	1.0748155576	1480					0.9725768214		1.2934586317	1.230291558
8	23	1.87404008	74	0.52602404	47	1.3790424469	96	0.7865035039	67	0.9530040806	1445					0.8366250357		1.0846217165	0.9147335591
8	24	1.4212266	71	0.63196952	41	1.1323017324	66	0.7570733473	73	0.8498473851	1285					0.6344761607		0.8572354626	0.6447073596
8	25	1.79065076	59	0.64025333	47	1.0946146729	68	0.8775648028	85	1.0235042192	1291					0.7993976607		0.9605953096	0.8700649136
8	26	1.72263428	71	0.83456985	55	0.9606494389	61	0.8315675702	58	1.0157524944	1326					0.7690331607		0.7988449197	0.7180785132
8	27	1.48289616	53	0.68339002	47	0.9211055076	83	0.8531402157	74	0.952895286	1254					0.6620072143		0.7858321514	0.6626688076
8	28	1.52901569	49	0.64150247	32	0.8199296722	66	0.7378826434	71	1.0175194026	1251					0.6825962902		0.6050118739	0.5447887792
8	29	1.19284196	43	0.63765473	30	0.8600395787	53	0.7722381961	53	0.9292020827	1016					0.5325187321		0.6641554129	0.5461368078
8	30	1.34531066	24	0.9199752	44	0.7817752154	47	0.9417367481	31	0.9098618281	795					0.6005851161		0.7362264491	0.5928003034
8	31	1.27064626	16	0.62523757	16	0.807079031	30	0.7181513788	13	1.0159372831	559					0.5672527946		0.5796049189	0.5210993333
8	32	1.2598786	13	0.64446335	4	0.8042092219	23	0.6571604486	9	0.7491253538	677					0.5624458036		0.528494493	0.3503616142
7	1	1.82189504	14	0.5488417	10	0.434923626	38	0.5425639224	61	0.5906356345	3493					0.813346		0.2359738685	0.1233403323
7	2	2.26304308	15	0.73553827	18	1.0404546104	29	1.0030658042	29	1.1981279128	415					1.0102870893		1.0436444406	1.1065659604
7	3	1.71135574	34	0.93315584	31	1.0590001868	31	0.8924851923	34	1.0565207849	605					0.7639980982		0.9451419853	0.8836833205
7	4	1.66096652	51	1.08218754	38	0.7823142156	67	1.0237405474	56	1.0853174206	849					0.7415029107		0.8008867833	0.7692180335
7	5	1.86310247	63	0.97305003	54	0.9730426371	91	1.051340442	81	1.0422870936	1191					0.8317421741		1.0229990762	0.9435917999
7	6	2.0776644	60	1.32088596	68	0.9565167162	89	1.0699689826	81	1.1390003166	1333					0.92752875		1.0234432177	1.0315948221
7	7	2.03294401	104	0.76860132	95	1.2636089484	122	0.7522936869	93	1.167974065	1705					0.9075642902		0.9506050346	0.982550466
7	8	1.56540539	108	0.81579226	108	0.8362074321	145	0.7398753439	90	1.0199462089	1898					0.698841692		0.6186892614	0.5584334218
7	9	1.41121344	133	0.9490253	99	0.8046656347	141	0.9451480569	101	0.9275668516	1990					0.630006		0.760528161	0.6242838158
7	10	1.40067915	109	0.91438863	94	0.7772288817	107	0.8424028783	114	1.0070910221	2109					0.625303192		0.6547398471	0.5835244441
7	11	1.97749544	129	1.02651694	115	1.1921131881	169	0.9220673573	143	1.1464051834	2419					0.8828104643		1.099208657	1.1151668159
7	12	1.26933913	122	0.72508366	84	0.9301883815	176	0.7445150215	111	0.9468185237	2156					0.5666692545		0.6925392229	0.58027342
7	13	1.75681914	116	1.00294055	88	0.9686707658	174	0.8684311088	110	1.0940014291	2242					0.7842942589		0.8412238272	0.81442484
7	14	1.60300973	93	0.95071326	94	0.8624820204	127	0.8387737546	118	1.082012104	1920					0.7156293438		0.7234272825	0.692705377
7	15	2.11622515	133	0.69264533	78	1.2231431965	163	0.7750671192	92	1.0003541778	2028					0.9447433705		0.9480180737	0.8392511864
7	16	1.302187	94	0.75440583	78	0.9076085805	148	0.7902315444	126	0.9119246946	1841					0.5813334821		0.7172209303	0.5788066175
7	17	2.58095599	113	1.03172687	79	1.1913545293	137	1.0806333834	121	1.0935980796	1769					1.1522124955		1.2874174758	1.2459444949
7	18	1.50085688	102	0.48046929	50	1.1978047913	136	0.6831837764	101	1.0260364994	1671					0.6700253929		0.8183208008	0.7430327521
7	19	1.54493157	85	1.0666334	70	0.9205482933	61	0.908391751	101	1.0583161321	1696					0.6897015938		0.8362184761	0.7831712417
7	20	1.12722272	77	0.71080498	53	0.7027153806	64	0.7522406195	84	0.9577627492	1536					0.5032244286		0.5286110533	0.4480389165
7	21	2.45865795	78	1.31564985	63	1.1318587682	60	1.2543967632	106	1.0765077212	1511					1.0976151563		1.4197999752	1.3525890583
7	22	2.34166181	70	0.82251077	55	1.2124920732	65	0.8920576645	92	1.1089905862	1369					1.0453847366		1.081612847	1.0615030666
7	23	1.93251916	95	1.03718875	55	1.0624223089	62	0.9587946968	104	1.1228569883	1320					0.8627317679		1.0186448755	1.0122057673
7	24	2.47894001	44	0.64994522	37	1.3081311974	47	0.8041862522	58	1.1699901391	1300					1.1066696473		1.051981125	1.0892102148
7	25	1.36586735	64	0.87019536	55	0.874868345	54	0.903494111	63	0.9732357128	1303					0.6097622098		0.7904383976	0.6807813073
7	26	1.35646466	59	0.66015613	45	1.0070191191	50	0.7523361896	59	1.0036908588	1097					0.6055645804		0.7576169269	0.6729320213
7	27	1.47585808	51	0.58024945	36	1.0992216919	70	0.7590878758	62	0.9563798145	1081					0.6588652143		0.8344058591	0.7062025848
7	28	2.42609178	63	1.28511237	47	0.964724721	83	1.3599810706	83	1.0131112659	1347					1.0830766875		1.3120073589	1.1762915365
7	29	1.25921088	40	1.21191829	39	0.7546190357	52	1.1341682753	46	1.0278642119	998					0.5621477143		0.8558649702	0.7785070558
7	30	1.53842177	25	0.81722883	30	1.0394763954	43	0.9210854179	25	0.9223103389	671					0.686795433		0.95744655	0.7814715505
7	31	1.50379468	11	0.90983437	16	0.7943753246	27	0.8021395683	17	0.9376157481	432					0.6713369107		0.63719988	0.5287156125
7	32	1.86650711	11	0.60715345	6	0.7880543351	35	0.54666863	15	0.6777281186	1077					0.8332621027		0.4308045838	0.2583790974
6	1	0.88389872	9	0.64819505	10	0.86749137	6	0.759054274	1	0.6751691825	154					0.3945976429		0.658473032	0.3934342467
6	2	3.31048352	26	1.04181655	22	0.7262356395	24	1.7861346965	44	1.2691610956	635					1.4778944286		1.2971546735	1.4569011031
6	3	1.24117007	25	0.77494929	42	0.5740613784	14	0.7306119442	39	0.8146420177	1296					0.5540937813		0.4194160998	0.302366352
6	4	2.44888622	51	0.93042436	50	1.2447577697	53	0.8829921569	52	1.0699039041	820					1.0932527768		1.0991113478	1.0406579841
6	5	2.34423324	56	1.08517218	54	0.9896403106	105	1.0877592732	73	1.1370227806	1181					1.0465326964		1.0764904249	1.0831806515
6	6	1.62906257	71	0.96116655	60	0.6353083689	113	1.0013055137	83	1.1381815205	1660					0.7272600759		0.6361377726	0.6407435905
6	7	3.05663139	108	1.08540205	109	0.9406566917	154	1.4895291959	118	1.0996700191	1905					1.3645675848		1.4011356055	1.3635281576
6	8	2.52991962	119	1.14428093	100	1.1014599984	165	0.9975283864	87	1.0450784185	1833					1.1294284018		1.0987376149	1.0161654592
6	9	3.3293019	174	1.08262886	144	0.8395660602	147	1.9287449454	150	1.048044888	2851					1.4862954911		1.6193087949	1.5018657562
6	10	3.17028571	125	1.14828166	100	1.3276415908	163	1.2732139621	135	0.9785105917	2032					1.4153061205		1.69037181	1.4637581593
6	11	2.97443537	125	1.04703218	90	1.1977520777	142	1.1127898483	102	1.0703317537	1919					1.327872933		1.3328463528	1.2624670569
6	12	2.62496238	98	1.10140566	71	0.7993757456	126	1.3611834532	108	1.1917115056	1799					1.1718582054		1.0880970378	1.1475201408
6	13	2.29870855	102	1.21984073	56	0.7833803714	127	1.3979175887	104	1.0995384842	1647					1.0262091741		1.0951011999	1.0655804542
6	14	4.15595465	156	1.10731229	131	1.7219744633	322	1.2068475836	210	1.024179851	3382					1.8553368973		2.07816072	1.8835489705
6	15	2.85535733	93	1.07800539	73	1.0376164808	93	1.1426972639	91	1.1227588161	1522					1.2747130938		1.1856815135	1.1780835154
6	16	3.01666827	102	1.10667826	76	1.5636170743	174	1.0427866388	85	0.9595028592	1739					1.3467269063		1.6305189933	1.3845023328
6	17	2.5882107	74	1.12331671	55	0.7724642718	61	1.4342370563	70	1.1200321497	1412					1.1554512054		1.1078968833	1.0981240069
6	18	2.46585965	76	0.97788869	37	0.8303776807	49	1.3624867055	79	1.0042383819	1258					1.1008302009		1.1313785505	1.0054635087
6	19	2.31867656	66	1.12557216	52	1.1489182647	46	1.0437773371	71	0.9380769427	1171					1.0351234643		1.1992148469	0.9955361037
6	20	2.597335	98	1.03054836	58	1.4285424134	78	0.9386585205	100	1.0469965454	1500					1.1595245536		1.3409135083	1.2424175317
6	21	3.13575457	77	1.01547085	43	1.0272522612	46	1.212782274	80	1.0439945344	1361					1.399890433		1.2458333333	1.1510116733
6	22	1.92433656	76	1.01191065	63	0.6942876767	24	1.2837938636	91	1.024306029	1357					0.8590788214		0.8913222589	0.8079528881
6	23	2.30751341	89	1.01062052	64	1.2111458963	57	0.93366965	111	1.0581915153	1548					1.0301399152		1.1308101651	1.0589501966
6	24	2.863764	81	0.9484276	68	1.0278572171	85	1.064468912	102	1.0621230013	1782					1.2784660714		1.0941220536	1.0284001764
6	25	1.30530983	44	0.80506338	40	0.4920041317	31	0.8133498414	73	0.89554059	1672					0.5827276027		0.4001714825	0.3171414208
6	26	2.37090268	49	0.78780663	41	0.6596585123	48	1.3247857429	71	1.1272117613	1098					1.0584386964		0.8739061923	0.8717498568
6	27	2.61121477	56	1.03874296	40	1.0867403467	56	1.0724999673	65	1.0937531214	1129					1.1657208795		1.1655289863	1.1281424485
6	28	2.61767463	47	0.76166632	31	1.6303545091	60	0.8547846248	43	0.9569891874	842					1.1686047455		1.3936019673	1.180231871
6	29	3.90934323	77	1.12643858	63	1.7176110085	94	1.208554227	90	0.9939151413	1810					1.7452425134		2.0758260447	1.8258362271
6	30	3.15434233	31	1.42057857	26	0.7756547795	28	2.0334856331	33	1.0298001384	719					1.4081885402		1.5772828505	1.4374213255
6	31	3.91876493	18	0.97228015	21	1.7186002248	50	1.1793443602	27	0.8752404355	481					1.7494486295		2.0268214826	1.5698726701
6	32	1.88203628	12	1.31919951	7	0.8053343989	15	0.7233789518	7	1.1098696811	462					0.8401947679		0.5825619534	0.5721839375
5	1	4.32131633	32	1.17978485	28	1.5569798078	34	1.134745103	31	1.1130038065	675					1.9291590759		1.7667752124	1.7402013599
5	2	3.76913157	41	1.0799744	35	1.5474072509	33	1.1104877492	45	1.1049740761	871					1.6826480223		1.7183767952	1.6803201872
5	3	3.74534032	37	1.05255421	52	1.2072355531	39	1.4481116586	53	1.0428852081	881					1.6720269286		1.7482118792	1.6134374419
5	4	3.52504413	39	0.73676846	36	1.012813351	31	1.0286608661	36	1.3459321788	748					1.5736804152		1.0418414588	1.2409273846
5	5	4.26073141	116	0.98598785	103	2.1204353413	203	0.9548019076	128	0.992418868	1839					1.9021122366		2.0245957089	1.778094674
5	6	3.8838532	76	1.07632774	74	1.6497996708	144	0.9348678681	95	1.1004834206	1573					1.7338630357		1.5423447011	1.5020573207
5	7	4.16341025	179	1.05000781	139	1.9948794086	268	1.028173924	178	1.0247993593	2967					1.8586652902		2.0510829893	1.8601314455
5	8	2.15778902	69	0.96115987	55	0.9311344418	68	1.0910174621	61	0.9846075896	1096					0.9632986696		1.0158839356	0.8851743656
5	9	3.43599642	95	1.07511114	91	0.956494471	55	1.6703828444	108	1.0643282921	1829					1.5339269732		1.5977119551	1.5048584394
5	10	4.05989432	159	0.98303889	125	1.9841178684	274	0.9986948756	162	1.0028483708	2490					1.8124528214		1.9815283477	1.7585597125
5	11	2.93589546	79	1.00192717	68	1.2950780542	115	1.0207050591	79	1.0045791643	1409					1.3106676161		1.3218927219	1.1751733503
5	12	2.12310392	58	0.9694751	51	0.4962356945	34	1.4260850793	80	1.2294780486	1194					0.94781425		0.7076743197	0.7699734882
5	13	4.0822449	125	0.98338916	59	1.4776555499	134	1.2227043771	105	1.0034262162	1714					1.8224307589		1.8067359086	1.6043594482
5	14	3.76473641	87	1.15549913	80	1.4988873545	132	1.2123140545	100	1.0025818702	1545					1.6806858973		1.8171222061	1.6122245839
5	15	4.03417085	113	1.15139433	73	1.6725860476	221	1.1959398619	121	1.0131041539	2056					1.8009691295		2.0003123268	1.7933847146
5	16	1.86626253	54	1.48289914	56	0.5543255346	26	1.3470579024	78	1.3938862849	1170					0.8331529152		0.7467085918	0.9210857212
5	17	4.17166138	108	1.11920747	74	1.5621349603	105	1.2436907352	92	1.0717691145	1909					1.8623488304		1.9428127773	1.8426962213
5	18	2.34022472	29	1.11675198	21	0.809447722	28	1.3062205686	28	1.0831558096	685					1.0447431786		1.0573172636	1.0134861386
5	19	2.57330486	43	1.04580657	24	1.0476616282	41	1.1116967169	37	1.067419485	675					1.1487968125		1.1646819925	1.1001807545
5	20	2.6516791	29	0.86058166	20	1.3440246927	27	0.7753614383	26	1.0432910487	572					1.1837853125		1.0421049189	0.9621404722
5	21	4.07584556	91	1.01254354	64	0.8356904012	11	2.2915622905	102	1.0827139425	1560					1.8195739107		1.91503661	1.8348998567
5	22	3.7647619	72	1.02747621	34	0.6022372221	12	2.5893430401	68	1.1784146442	1119					1.6806972768		1.5593987596	1.6262109154
5	23	4.22296641	127	1.16814473	97	1.2472744576	50	1.7966249662	127	0.9899071916	2161					1.8852528616		2.2408844303	1.9630686842
5	24	2.23842177	28	0.86552114	24	1.1730778397	36	1.0316393701	36	0.8248541889	469					0.999295433		1.2101932837	0.8833920349
5	25	4.11622363	103	1.10261972	62	1.7592791423	105	1.2147885741	107	0.9729232123	1684					1.8375998348		2.1371522007	1.8400752073
5	26	4.13676556	67	0.99231324	66	1.8683674012	128	1.0825069846	88	1.0294941174	1800					1.8467703393		2.0225207616	1.8426311738
5	27	2.43437217	31	0.95329445	32	0.9071783289	24	1.3620036205	37	1.00663954	572					1.0867732902		1.2355801683	1.1006936746
5	28	3.07042316	39	1.27956469	29	0.8187420715	27	1.5573472184	54	1.0705380915	890					1.370724625		1.2750656877	1.2079702546
5	29	3.6077415	88	1.2588496	54	1.0483416473	56	1.8335095471	70	0.9568383714	1283					1.6105988839		1.9221444191	1.6275942792
5	30	1.76757319	27	1.07490559	36	0.4862971071	31	1.4465348465	53	1.0973352757	888					0.7890951741		0.7034457111	0.6831113216
5	31	3.50387755	27	0.99611703	27	1.6270166059	64	1.0773241881	40	0.9258475918	770					1.5642310491		1.752824344	1.4361488476
5	32	4.26121995	30	0.9977384	24	2.032561271	47	1.0893259415	24	0.921179054	646					1.9023303348		2.2141217201	1.8049580102
4	1	1.56190955	71	1.00743098	51	0.8052195485	54	0.7791600598	57	1.1718786112	1093					0.6972810491		0.6273949116	0.6506466174
4	2	2.70728602	67	0.97539759	63	1.2896435352	76	1.0594989026	77	1.0334270099	1146					1.2086098304		1.3663759102	1.2496015676
4	3	2.61750986	78	1.04206438	62	1.0325415254	83	0.9676291378	75	1.2793024583	1196					1.1685311875		0.9991172659	1.1311267031
4	4	2.28606707	57	0.85605184	53	0.9275837393	100	0.6418176338	59	1.4904204232	1374					1.0205656563		0.5953396007	0.7852268138
4	5	2.54320408	80	1.0393613	77	1.0053353854	137	0.6015881546	87	1.6661244564	1574					1.1353589643		0.6047978592	0.8917420393
4	6	2.33785941	90	1.00453511	74	1.0739794963	136	0.9442835237	91	1.0803150321	1575					1.0436872366		1.0141411431	0.9695503731
4	7	2.68225286	82	1.10129523	77	1.1926839022	124	0.9273037635	98	1.2815154598	1563					1.1974343125		1.1059802711	1.2542750581
4	8	2.61542502	92	1.11038814	63	1.1975364329	142	0.6623103126	87	1.5162559058	1702					1.1676004554		0.7931407292	1.0642516059
4	9	2.93143555	78	1.06922999	76	1.4728615526	111	0.6016282785	88	1.5768247363	1530					1.3086765848		0.8861151604	1.2365029239
4	10	2.21620779	77	1.10296885	68	0.9701045872	83	1.0506444917	98	1.0213665866	1357					0.9893784777		1.0192350409	0.9212501015
4	11	1.93513521	89	0.83803456	63	1.0018987742	117	0.8895247238	56	0.9497877797	1375					0.8638996473		0.8912137304	0.7490831064
4	12	1.88256333	79	0.90143482	61	0.8556937561	103	0.6728480553	76	1.1884540084	1699					0.840430058		0.5757518797	0.6055350701
4	13	2.47051842	77	1.14693089	59	1.0568904411	88	0.5661878496	54	1.6870231906	1378					1.1029100089		0.5983985261	0.8933736201
4	14	2.6128686	76	0.94148875	40	1.2912958304	97	0.7746808129	71	1.185315063	1191					1.1664591964		1.0003421036	1.0493102333
4	15	2.47966464	74	0.92210103	52	1.3146486769	81	0.911033812	67	1.0693114139	1180					1.1069931429		1.1976893956	1.1333654345
4	16	2.26798013	63	1.0127704	53	0.4640651061	52	1.3027610757	69	1.3909565479	1385					1.0124911295		0.6045659568	0.744181395
4	17	2.45714849	58	1.05091908	38	1.1473097175	72	0.9963908758	60	1.0557946766	924					1.0969412902		1.1431689343	1.0680988276
4	18	1.91397774	55	1.15717706	42	0.9175406266	60	1.0319068205	42	1.0429518524	1018					0.8544543482		0.9468164306	0.873879602
4	19	1.85212794	57	1.00678348	33	0.8753751498	34	0.9780857385	61	1.0367305349	950					0.8268428304		0.8561919498	0.7855224231
4	20	2.31435374	64	0.85760429	36	1.3460691905	44	0.5802031231	45	1.3031015091	952					1.0331936339		0.7809935482	0.9006317445
4	21	1.60789116	50	1.00599285	34	0.6466350174	35	0.6221514771	31	1.2451514505	1293					0.7178085536		0.4023049312	0.4433013882
4	22	1.97354325	35	1.13009805	42	0.9705404458	34	0.8283674087	62	1.2852747747	1041					0.8810460938		0.8039640741	0.9144378267
4	23	1.5849932	50	1.04461314	37	0.7696013044	27	0.8986578886	49	0.9738053851	955					0.70758625		0.6916082832	0.5960105049
4	24	2.04344084	71	0.87688918	49	0.8895236839	44	0.5703049557	48	1.4283621619	1543					0.912250375		0.5072997652	0.6412458313
4	25	1.6667097	49	1.03573419	42	0.9155246047	43	0.6725128911	62	1.2774107519	1330					0.7440668304		0.6157020988	0.6960216646
4	26	1.92249365	53	1.12671126	40	0.882815874	68	0.9803213145	63	1.0985627433	1119					0.8582560938		0.8654432181	0.8413660848
4	27	1.59782289	57	0.85617627	43	0.8553326621	56	0.8826929208	54	0.8735716049	1126					0.7133137902		0.7549960857	0.5836664976
4	28	1.8401215	43	1.28192558	47	0.7696184274	63	1.0741860414	67	1.166827738	1146					0.8214828125		0.826713372	0.8536567201
4	29	2.32209935	53	1.00175931	35	1.2773465063	57	0.4844875362	35	1.4371175797	1195					1.0366514955		0.6188584618	0.7870551989
4	30	2.00941648	54	0.99846643	52	0.8657697785	54	0.8775130129	57	1.0758494267	1071					0.8970609286		0.7597242468	0.7233176065
4	31	2.14843038	49	1.09824356	42	0.9299908341	64	0.8678500488	58	1.1921121832	1078					0.9591207054		0.8070925907	0.8514556728
4	32	2.54292971	45	1.04754853	49	0.9276727303	54	0.7083113488	61	1.4881334777	1091					1.1352364777		0.6570811228	0.865331342
3	1	1.94039233	61	1.07738524	56	0.8918205495	58	0.746967503	62	1.2803124505	1132					0.8662465759		0.666160969	0.754773613
3	2	2.03582313	60	0.93624083	42	0.8955347972	70	0.6709887308	54	1.3221301993	1061					0.9088496116		0.600893757	0.7030617546
3	3	1.87926984	60	0.96494949	62	0.8832638018	82	0.6629132362	67	1.3096874784	1258					0.83895975		0.5855272653	0.6786351572
3	4	2.1692474	57	1.11575625	57	0.4448385476	28	1.1633238493	77	1.5365299945	1365					0.9684140179		0.5174912915	0.7036645055
3	5	1.96389946	59	1.16742358	55	0.7006595432	100	0.8586419069	74	1.4366399531	1361					0.8767408304		0.6016156463	0.7648717468
3	6	2.0094966	56	0.98415941	53	0.8655007145	98	0.8134485127	79	1.299857318	1184					0.8970966964		0.7040402689	0.8098689343
3	7	1.7314403	58	1.0117473	48	0.8407179676	88	0.7236089274	69	1.3154771544	1155					0.7729644196		0.6083510267	0.7082052013
3	8	2.05970325	53	1.11108443	51	0.9048048316	93	0.6774964989	60	1.4749828291	1237					0.9195103795		0.6130021056	0.8001483008
3	9	1.99313736	47	1.02799028	61	0.9453076258	88	0.7225434616	64	1.3493800131	1212					0.8897934643		0.6830258443	0.8156295776
3	10	1.98954519	56	1.02070217	51	0.5320632163	64	1.2204835304	75	1.3215601793	1149					0.888189817		0.6493743926	0.7594578219
3	11	1.86220408	60	1.14935748	42	0.9359298675	76	0.7965976601	52	1.2602263356	1128					0.8313411071		0.7455595425	0.8314812126
3	12	1.91912223	62	1.04699105	47	0.4366187424	28	1.2424519791	62	1.4552645853	1128					0.8567509955		0.5424778207	0.6986272219
3	13	2.16115693	58	0.99252826	43	0.6070004985	58	1.228563443	59	1.2408579151	1054					0.9648022009		0.7457386224	0.8188988249
3	14	2.03818889	43	0.87813768	43	0.9060541846	54	0.6520761524	39	1.0882755074	993					0.9099057545		0.5908163265	0.5690008297
3	15	2.15644385	53	1.0555679	34	1.0253491089	57	0.8026576296	47	1.3060587133	896					0.9626981473		0.8230042853	0.9512317858
3	16	1.60073469	50	0.89215081	45	0.9378963325	52	0.4227055352	11	1.1851176149	1544					0.7146137009		0.3964539712	0.4157916679
3	17	2.0064263	60	0.9082497	37	1.0359211134	51	0.4958051691	31	1.2755760429	1177					0.8957260268		0.5136150428	0.5797832247
3	18	2.08397818	53	1.17990581	30	0.8903963975	46	1.1566266872	49	0.9946433675	810					0.9303474018		1.0298562355	0.9064952869
3	19	1.99437966	42	1.07025914	41	1.1723396635	48	0.7889559499	44	1.1012193833	871					0.8903480625		0.9249243529	0.9013669252
3	20	2.2631658	51	0.82942694	38	1.1892018965	45	0.5833988323	31	1.2441358878	1007					1.010341875		0.6937789978	0.7638542915
3	21	1.79697052	30	0.93598628	28	0.6346570221	14	1.0103655933	31	1.1163037343	884					0.8022189821		0.6412356186	0.6334634652
3	22	1.85574733	35	1.1026782	34	0.7581230756	27	0.8978223625	37	1.2191265301	907					0.8284586295		0.6806598509	0.7343455594
3	23	1.95506784	37	1.19118994	25	1.0580527198	48	0.9888441672	46	1.0433045423	789					0.8727981429		1.0462492605	0.9659792973
3	24	1.8487794	28	0.96734032	38	0.9652924553	35	0.7146739344	44	1.1587352524	940					0.8253479464		0.6898693569	0.7074123392
3	25	1.78511812	44	1.16334458	34	0.9168578829	34	0.6673535017	40	1.4450822478	926					0.7969277321		0.6118683187	0.7824779163
3	26	1.33284905	37	0.84085454	27	0.4366413963	9	0.8646567864	60	1.0948931087	1465					0.5950218973		0.3775449466	0.365815363
3	27	2.10637977	46	0.93707823	37	0.9931437764	45	0.8994945925	37	1.2206626566	949					0.9403481116		0.8933274565	0.9650012975
3	28	2.39074691	49	0.88752043	25	0.6731656923	27	0.9797824247	35	1.5488764901	1062					1.0672977277		0.6595559142	0.9040448225
3	29	2.18115275	44	0.99533085	31	0.7780880982	42	0.8519598486	46	1.3973072647	874					0.9737289063		0.6628998183	0.8197121521
3	30	2.11139927	26	1.23420748	28	0.7486912415	30	0.9874359001	44	1.4431712889	775					0.9425889598		0.7392846099	0.9441719676
3	31	2.45530807	35	1.11034976	35	0.8946195303	59	1.2320141156	54	1.0956370778	801					1.0961196741		1.1021838895	1.0686668459
3	32	2.28631003	47	1.02313447	46	0.5195125556	37	0.9090228179	54	1.6521591394	1157					1.0206741205		0.4722487672	0.6904691299
2	1	0.77480726	9	0.7219702	36	0.4706873475	21	0.5092158325	26	0.7838283024	1404					0.3458960982		0.2396814495	0.166255844
2	2	2.79470233	37	1.07074719	39	1.0611770279	67	1.1733994443	55	1.1074149878	932					1.2476349688		1.2451845349	1.2202973597
2	3	3.06850096	39	0.95128688	38	1.2118853821	60	1.0802237311	53	1.098511591	835					1.3698665		1.3091073492	1.2726279619
2	4	2.12560544	48	1.24322802	42	0.7360447912	67	1.2838344127	52	1.1826568964	888					0.948931		0.9449596322	0.9889938281
2	5	1.99155685	56	1.13187353	52	0.8845577168	69	1.1144452006	68	1.090017187	857					0.8890878795		0.9857911021	0.9509108355
2	6	2.06729321	39	1.13422145	34	0.8947440933	74	1.1006037064	60	1.1363296922	804					0.9228987545		0.9847586654	0.9902747886
2	7	2.49052436	37	1.15976295	42	0.8975599833	77	1.126204885	45	1.2833515866	850					1.1118412321		1.0108364378	1.1480164126
2	8	2.42586395	40	1.10543063	31	0.8195384961	58	1.3593791436	38	1.0877598417	806					1.0829749777		1.1140635389	1.0724190962
2	9	2.19857987	58	1.05620723	41	0.8082649101	65	1.2579272815	51	1.1527932609	871					0.9815088705		1.0167384811	1.0372471409
2	10	2.4258579	45	1.15152425	29	0.9702044418	58	1.154745777	65	1.1291156223	826					1.0829722768		1.120339482	1.1194626649
2	11	1.8425454	46	1.08295895	41	0.8144004348	57	1.0969346597	48	1.1670507484	861					0.8225649107		0.8933440638	0.9226352728
2	12	2.64179592	32	0.8548783	28	1.3510288734	54	0.8321617916	42	1.0428835084	750					1.1793731786		1.1242746078	1.0375995109
2	13	1.80058957	42	1.26572299	39	0.7029414121	40	1.0752128587	41	1.2551134118	720					0.8038346295		0.7558116452	0.8394949847
2	14	2.38318821	36	0.75648717	28	0.9638401957	41	0.9300152229	41	1.0329602108	698					1.063923308		0.8963860544	0.8194080776
2	15	2.36124884	38	0.99036061	28	0.9203716594	42	1.1437955835	48	1.175651962	672					1.0541289464		1.0527170392	1.0952467722
2	16	2.47917254	33	1.18864164	26	1.128373312	31	1.0056745373	35	1.2858140647	706					1.1067734554		1.1347763085	1.2912489715
2	17	2.78115646	40	0.99315701	21	1.0802066838	34	1.0887981797	41	1.1170189449	682					1.2415877054		1.176127071	1.1626161238
2	18	1.88009619	43	1.05537963	44	0.8004422145	40	1.0806908809	47	1.1386656714	681					0.8393286563		0.8650306019	0.871664293
2	19	2.24495029	39	0.9461551	26	0.9535095492	41	0.9550348595	26	1.2309633602	612					1.0022099509		0.9106348584	0.9919983585
2	20	1.95294487	29	1.31327523	28	0.7372598866	34	1.2168745086	26	1.237021171	739					0.8718503884		0.8971527623	0.982121204
2	21	2.62560668	33	1.33210807	29	0.8388033048	37	1.43174764	46	1.1414224337	689					1.1721458393		1.200954652	1.2130943201
2	22	2.13219048	35	1.16646007	23	0.6906414538	37	1.4746975454	31	1.1817721455	734					0.95187075		1.0184872567	1.0651503278
2	23	2.20903665	31	1.1558218	27	0.9867609629	27	1.0020940583	38	1.2359160274	681					0.9861770759		0.9888272978	1.081511067
2	24	1.81138776	16	1.09353058	21	0.7222234896	23	1.109950536	32	1.099268233	663					0.80865525		0.8016323494	0.7798309524
2	25	1.70113832	30	1.27071227	27	0.8448389686	22	1.2132727402	52	1.2096264026	700					0.75943675		1.0250200905	1.0972489953
2	26	2.35782313	36	0.95549358	27	1.206362184	31	0.9892955164	33	1.1011918734	672					1.0525996116		1.1934486998	1.1630230173
2	27	2.28764172	30	1.14927888	30	0.8088757278	23	1.2941991976	36	1.1965901231	646					1.021268625		1.0468463179	1.1085362517
2	28	1.64782514	27	1.20803905	29	0.9586093953	26	1.1447879696	31	1.0339870322	656					0.7356362232		1.0974045032	1.0041610845
2	29	1.71346464	43	1.04898809	31	0.7143764311	24	1.1048098796	28	1.1021259389	711					0.7649395714		0.7892501388	0.7697814604
2	30	2.00741043	24	0.7148886	20	1.0498409331	16	0.8402170638	30	0.9739763637	610					0.8961653705		0.8820942663	0.7602999698
2	31	2.02937946	41	0.92656874	28	1.0025504409	46	1.0805859578	53	1.1146237539	708					0.9059729732		1.0833419285	1.0686005726
2	32	2.16463946	40	1.11585932	30	0.8211834977	43	1.1402066813	33	1.2056554466	778					0.9663569018		0.9363189107	0.9990070747
1	1	2.66445058	34	1.37363984	30	0.9793566498	54	1.3462391106	57	1.1150576459	731					1.1894868661		1.3184482252	1.3010139595
1	2	2.24161781	44	0.90537137	21	1.0328733344	53	0.8456022081	35	1.2359536415	741					1.0007222366		0.8733999722	0.9552936957
1	3	1.82014512	30	1.01722792	42	0.8842244225	55	0.95807649	39	1.0156613924	709					0.8125647857		0.8471546311	0.7614356214
1	4	1.87448259	34	0.98169982	29	0.867485386	54	0.8682913257	29	1.166385038	720					0.8368225848		0.7532300358	0.7774834018
1	5	1.73665646	32	1.07689265	26	0.6888634727	45	1.1183335657	54	1.2038000527	712					0.7752930625		0.7703791437	0.820692437
1	6	2.05026596	31	1.11312839	29	0.9286447197	64	1.0421048974	35	1.2312375103	613					0.9152973036		0.9677452104	1.0544461977
1	7	2.15751776	45	0.99337102	23	0.7713488885	58	1.1003300654	35	1.2317237267	714					0.9631775714		0.8487383729	0.9251426476
1	8	2.83620909	38	0.86073822	12	1.4047901518	65	1.0173135113	40	1.0551720793	553					1.2661647723		1.4291120019	1.3344770643
1	9	3.12265677	33	0.89833175	28	1.1013287692	40	1.1537037713	42	1.1208412911	593					1.3940432009		1.2706071544	1.2603088172
1	10	1.58195758	34	0.79958821	31	0.7798006523	34	0.848930217	39	0.9647789463	739					0.7062310625		0.661996337	0.5652036535
1	11	1.69386614	31	0.79248344	21	0.94209399	46	0.996438866	40	1.0831122311	659					0.7561902411		0.9387390671	0.8997874029
1	12	2.20177828	27	1.11747204	28	0.7436516604	42	1.1452236175	34	1.2850578699	642					0.9829367321		0.8516474447	0.9685099567
1	13	2.50464253	31	1.08511108	35	1.019042414	30	1.2783903131	34	1.1036656717	545					1.1181439866		1.3027339508	1.2723741069
1	14	2.15703999	41	1.19299287	30	0.7437564889	27	1.1563086102	42	1.157337629	672					0.9629642813		0.8600120321	0.8808179523
1	15	2.89875039	26	1.13069743	26	1.0395337815	36	1.1371452408	33	1.0432224143	498					1.2940849955		1.1821008923	1.0913222539
1	16	2.18504387	29	0.96543151	12	0.8977050485	25	0.9981361407	38	1.0325978215	513					0.9754660134		0.8960318526	0.8187969372
1	17	1.76116553	33	1.15514875	28	0.7431984165	23	1.1678962182	24	0.9954370415	569					0.7862346116		0.86797862	0.7646177606
1	18	2.2023871	31	1.04835126	30	0.7969434038	31	1.2613775184	23	1.0870721704	543					0.9832085268		1.005246493	0.9670579531
1	19	2.02326682	18	1.09391299	26	0.8017872116	23	1.3479748872	19	1.0626894228	575					0.9032441161		1.0807890261	1.0164097932
1	20	2.1554452	36	1.26801033	22	0.6585425355	27	1.1826401945	23	1.3136965169	585					0.9622523214		0.7788188722	0.9054262299
1	21	2.13429275	29	1.61155203	20	0.6307315943	36	1.5547893443	40	1.2394863828	606					0.9528092634		0.9806547619	1.0756709943
1	22	2.40249969	22	1.0767942	15	0.9258866652	18	0.9178693023	28	1.2374684244	592					1.0725445045		0.8498429474	0.9306670912
1	23	2.32444444	24	1.08828579	24	0.9288664938	32	1.3809689204	26	1.0476973106	505					1.0376984107		1.2827357592	1.1893086771
1	24	2.38628213	19	0.93142168	15	1.2272442226	30	0.9488715467	31	1.1540012778	528					1.0653045223		1.1644971238	1.1892311228
1	25	2.22338776	26	0.98357467	19	0.8794785238	15	1.2622134398	26	1.0443130769	498					0.9925838214		1.1100896128	1.0259124771
1	26	2.73096835	23	0.94923116	26	0.9166744636	27	1.2875851255	24	1.1696751716	572					1.2191822991		1.1802964043	1.2217375214
1	27	1.984	16	1.03419768	19	0.8616040128	19	1.3206129507	23	1.0193968372	544					0.8857142857		1.1378454177	1.026474354
1	28	2.79805442	20	1.12912546	18	0.9817406995	23	1.2865052281	28	1.1929016417	497					1.2491314375		1.2630145425	1.3333204612
1	29	2.31240863	29	1.43710461	18	0.8198872081	24	1.3514336942	33	1.3460151589	601					1.0323252813		1.1080231984	1.3198371872
1	30	2.56411457	19	1.10522829	20	0.8751913147	25	1.304117067	22	1.1396130092	503					1.1446940045		1.1413519304	1.1510615115
1	31	2.1710839	18	0.89783447	11	0.8297824527	20	0.8940082005	22	1.2747744134	567					0.9692338839		0.7418323173	0.8368750948
1	32	2.0355497	31	1.02969431	18	0.8338402716	25	1.2693787215	34	1.0609494745	561					0.9087275446		1.0584590979	0.993780198